## 【住家の用に供する施設等】適正導入量計算書
様式第３号（別表関係）
適正導入量計算書
[11 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
（宛先）久慈市長
申請者 住 所
氏 名
電話番号
１．施設等使用時間について
|  |  |  | 時 | ～ |  | 時
２．電力自家消費量について
| 月 | 直近１年間の電力自家 消費量（kWh）※１ | [6 empty] | 月 | 直近１年間の電力自家 消費量（kWh）
| １ | [7 empty] | ７
| ２ | [7 empty] | ８
| ３ | [7 empty] | ９
| ４ | [7 empty] | 10
| ５ | [7 empty] | 11
| ６ | [7 empty] | 12
[9 empty] | 計 | 0 |  |  |  |  | …①
３．太陽光発電システム（AC）の適正出力（小数点第３位を切り捨て）
| ①÷1,078kWh（※１）＝ |  |  |  |  | 0
なお、太陽電池モジュール（DC）の積載率（パワーコンディショナーの定格出力合計値に対する太陽電池モジュールの最大出力の割合）は194％以下とする。
※太陽光発電システム（AC）の適正出力を上回る出力を申請する場合には以下に理由を記載してください。
４．蓄電池システム容量の目安（小数点第３位を切り捨て）
| 上限： |  | ①÷365日÷95％（※２）＝ |  |  |  |  | 0
| 下限： |  | ①÷365日×自家消費率要件（※３）÷95％（※２）＝ | [8 empty] | 0
が蓄電池の蓄電容量の目安となる。
※蓄電池の蓄電容量の目安の上限を上回る、又は下限を下回る容量を申請する場合には以下に理由を記載してください。
５．その他
（１）新築の建物屋根等に設置する場合には、電力自家消費量（見込み）を記入す ること。なお、過大に電力使用量（見込み）を記載の場合、補助金を返還いた だく可能性があることに留意すること。 （２）自家消費率要件（※３）を遵守することを担保するため、発電シミュレーショ ンの結果等を添付すること。
＜注釈＞
※１ 太陽光パネル1kW当たりの平均年間発電電力量の数値1,078kWhは「平成22年 度岩手県住宅用太陽光発電実態モニター調査」より引用したもの。
※２ この計算書においては充放電効率を95％と設定。
※３ 自家消費率要件は、住家の用に供する施設等にあっては再エネ等設備で発電 する電力量の30パーセント以上、事業の用に供する施設等にあっては再エネ 等設備で発電する電力量の50パーセント以上とすること。
住家の用に供する施設等用

## 【事業の用に供する施設等】適正導入量計算書
様式第３号（別表関係）
適正導入量計算書
[11 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
（宛先）久慈市長
申請者 住 所
氏 名
電話番号
１．施設等使用時間について
|  |  |  | 時 | ～ |  | 時
２．電力自家消費量について
| 月 | 直近１年間の電力自家 消費量（kWh）※１ | [6 empty] | 月 | 直近１年間の電力自家 消費量（kWh）
| １ | [7 empty] | ７
| ２ | [7 empty] | ８
| ３ | [7 empty] | ９
| ４ | [7 empty] | 10
| ５ | [7 empty] | 11
| ６ | [7 empty] | 12
[9 empty] | 計 | 0 |  |  |  |  | …①
３．太陽光発電システム（AC）の適正出力（小数点第３位を切り捨て）
| ①÷1,078kWh（※１）＝ |  |  |  |  | 0
なお、太陽電池モジュール（DC）の積載率（パワーコンディショナーの定格出力合計値に対する太陽電池モジュールの最大出力の割合）は194％以下とする。
※太陽光発電システム（AC）の適正出力を上回る出力を申請する場合には以下に理由を記載してください。
４．蓄電池システム容量の目安（小数点第３位を切り捨て）
| 上限： |  | ①÷365日÷95％（※２）＝ |  |  |  |  | 0
| 下限： |  | ①÷365日×自家消費率要件（※３）÷95％（※２）＝ | [8 empty] | 0
が蓄電池の蓄電容量の目安となる。
※蓄電池の蓄電容量の目安の上限を上回る、又は下限を下回る容量を申請する場合には以下に理由を記載してください。
５．その他
（１）新築の建物屋根等に設置する場合には、電力自家消費量（見込み）を記入す ること。なお、過大に電力使用量（見込み）を記載の場合、補助金を返還いた だく可能性があることに留意すること。 （２）自家消費率要件（※３）を遵守することを担保するため、発電シミュレーショ ンの結果等を添付すること。
＜注釈＞
※１ 太陽光パネル1kW当たりの平均年間発電電力量の数値1,078kWhは「平成22年 度岩手県住宅用太陽光発電実態モニター調査」より引用したもの。
※２ この計算書においては充放電効率を95％と設定。
※３ 自家消費率要件は、住家の用に供する施設等にあっては再エネ等設備で発電 する電力量の30パーセント以上、事業の用に供する施設等にあっては再エネ 等設備で発電する電力量の50パーセント以上とすること。
事業の用に供する施設等用